重庆市合川航道管理处

关于中心站岸坡加固询价采购的公告（第二次）

| 项目名称 | 中心站岸坡加固 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 采购方式 | 询价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市合川区药市街81号 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 | 曹老师 |
| 联系电话 | 023-42888831 |  |  |  |  |  | 传真电话 |  | 023-42889369 |  |
| 采购文件发售时限 |  |  |  | 2023年7月3日-2023年7月5日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目开标时间 |  |  |  | 2023年7月6日上午10:30 |  |  |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 规格型号 | 单位 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 中心站岸坡加固 |  | 见采购文件 | 见采购文件 |  |  | 见采购文件 |  | 见采购文件 |  |  |
| 供应商资格要求 |  | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |  |  |  |  |  |  |

中心站岸坡加固采购询价文件

一、最高限价

最高限价为7.18万元，所有投标人投标报价不得超过7.18万元。

二、供应商资格要求

供应商应满足采购公告中供应商资格要求条件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

三、项目需求

（一）、项目概况

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中心站岸坡加固 | 7.18 |  |

（二）、项目技术需求

| 中心站岸坡加固项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 43.26 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 18.54 |  |
| 3 | 开山土石回填（借方） | m³ | 21.75 |  |
| 4 | 余方弃置（人力装运200m，机械运5km） | m³ | 93.37 |  |
| 5 | 浆砌块石挡土墙 | m³ | 31.25 |  |
| 6 | 挡墙顶抹灰 | m² | 9.45 |  |
| 7 | 墙体勾缝 | m² | 66.1 |  |
| 8 | 碎石反滤层 | m³ | 17 |  |
| 9 | 碎石倒滤包 | m³ | 0.45 |  |
| 10 | PVC排水管DN100 | m | 6 |  |
| 11 | 三维土工网 | m² | 50 |  |
| 12 | 沥青木板 | m² | 5.76 |  |
| 13 | 土工布 | m² | 2 |  |
| 14 | 景观绿化（铺草皮） | m² | 45 |  |
| 15 | 地牛土方开挖 | m³ | 118.363 |  |
| 16 | 地牛石方开挖 | m³ | 50.727 |  |
| 17 | 人工回填土石方 | m³ | 137.52 |  |
| 18 | 混凝土地牛 | m³ | 27 |  |
| 19 | 碎石垫层 | m³ | 4.57 |  |
| 20 | 现浇钢筋 | t | 0.146 |  |
| 21 | 锚链制安 | 项 | 0.146 |  |
| 22 | 材料二次转运 | 项 | 1 |  |

本项目位于重庆市合川区，分别建设岸坡加固约15米，3×3×3m（长×宽×高）地牛1个。

（三）项目工期、实施地点及验收方式

1、项目工期

计划总工期20日历天。

2、实施地点

实施地点：中心站。

3、验收方式

本项目为交钥匙工程，承包人须负责完成清单内所有相关工作，发包人参照项目清单进行验收。

竣工验收程序：发包人收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

4、验收合格后供应商在应在30天内办理结算手续，逾期给发包方造成的损失由供应商承担

（四）质量要求、质量保修期及缺陷责任期

1、质量要求：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、质量保修期

本项目质保期为12个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修范围：本项目竞标范围内的全部工程内容。

（五）付款方式

工程完工验收合格后，出具正式发票，采购人于10个工作日内一次性全额支付工程款项。

（六）现场踏勘

1、本项目内容为中心站岸坡加固，施工地点在野外河边，施工机械设备不能直接到达现场，供应商应进行现场踏勘，了解施工环境并协调占地和青苗补偿后后进行报价。

2、现场踏勘

有意向参与竞标的潜在供应商自行进行现场踏勘。

踏勘注意事项：

(1)潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。

(2)除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、报价资料提交时间、地点

供应商应在2023年7月6日上午10:30时前提交报价资料。提交地点：重庆市合川航道管理处会议室。

五、评标流程

由合航处相关科室组成的采购工作组，首先对供应商进行统一拆封，然后对供应商响应资格条件进行资格审查， 最后对投标结果进行现场唱标。

六、评分办法

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

七、公示

确定中标候选人后在网上进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判。

八、报价须知

（一）资质要求

无。

（二）报价文件要求

1、参加报价单位应现场提交报价文件。

2、报价文件应按照以下数据和文件顺序及内容报送。

（1）报价承诺函

（2）报价明细表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）营业执照

（6）优质服务承诺及相关保证措施

（7）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

3、报价要求

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用，并包含占地赔偿和青苗赔偿费等其他一切费用。

4、报价文件的密封和递交

（1）报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

报价承诺函

重庆市合川航道管理处：

我司已收到贵单位关于           采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供                  采购服务，总费用为：  　　　  （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商：                   地址：

联系人：                   电话：            邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

年   月    日

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

重庆市合川航道管理处：

（法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市合川航道管理处：

（供应商法定代表人名称）是                  （供应商名称）的法定代表人，特授权                 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对                   项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人：                    供应商法定代表人：

（签字或盖章）                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

承  诺

重庆市合川航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家及地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（供应商公章）

年   月   日